ОПРОСНЫЙ ЛИСТ ДЛЯ ПОДБОРА ТРАНСПОРТАБЕЛЬНОЙ-ТВЕРДОТОПЛИВНОЙ КОТЕЛЬНОЙ УСТАНОВКИ МОДУЛЬНОЙ

| №пп | Наименование | Ед. изм. | Параметры |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Вид топлива | кг |  |  |
| 2 | Расчетная тепловая нагрузка, общая | КВт/час |  |  |
|  | - на отопление |  |  |  |
|  | - на вентиляцию |  |  |  |
|  | - на горячее водоснабжение |  |  |  |
|  | (если контуров несколько – указать по контурно) |  |  |  |
| 3 | Сопротивление системы отопления | МПа |  |  |
| 4 | Необходимое давление в трубопроводах тепловой сети |  |  |  |
|  | - в подающем трубопроводе | МПа |  |  |
|  | - в обратном трубопроводе |  |  |  |
| 5 | Необходимое давление горячей воды Необходимое количество горячей воды Необходимая температура горячей воды | Мпа м3/ч 0С |  |  |
| 6 | Существующее давление холодной воды в | МПа |  |  |
|  | водопроводной сети |  |  |  |
| 7 | Общая жесткость исходной водопроводной воды | Мк-экв/л |  |  |
| 8 | Расход воды для подпитки системы отопления (по | м3/час |  |  |
|  | необходимости) |  |  |  |
| 9 | Объем воды тепловой сети | м3 |  |  |
| 10 | Площадь отапливаемого здания | м2 |  |  |
| 11 | Высота отапливаемого здания, относительно котельной | м |  |  |
| 12 | Удаленность отапливаемого здания от котельной | м |  |  |
| 13 | Характер отапливаемого здания (жилое, |  |  |  |
|  | производственное, соц.культ.быт., административное) |  |  |  |
| 14 | Высота существующей или проектируемой дымовой трубы и ее материал | м |  |  |

|  | Размещение узлов учета котельной - тепла | Да/нет |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 | - холодной воды | Да/нет |  |  |
|  | - горячей воды | Да/нет |  |  |
| 16 | Тип, марка котлов: -с ручной загрузкой -с автоматической загрузкой: -с факельной горелкой -с ретортной горелкой |  |  |  |
| 17 | Необходимость комплектации: - Операторская - Санузел - Умывальник, бойлер ГВС - Автономная дизельная электростанция - Блок бесперебойного питания - Дымосос с циклоном - Частотный преобразователь для дымососа - Автоматизированная топливоподача с транспортером (для котлов с автоматической подачей топлива) - Вытяжные зонты над котлом - Пожарная сигнализация - Погодное регулирование - ручное, автоматическое) - Дымоходы и дымовые трубы за пределами котельной - Высота м материал дымовой трубы |  |  |  |
| 18 | Вывод сигнала на центральный пульт наблюдения |  |  |  |
|  | (кабель, радиомодуль, GSM-связь) |  |  |  |
| 19 | Тип котельной: |  |  |  |
|  | - отдельно стоящая |  |  |  |
|  | - пристроенная |  |  |  |
| 20 | Степень автоматизации |  |  |  |
|  | - с обслуживающим персоналом; |  |  |  |
|  | - без обслуживающего персонала (контроль за работой); |  |  |  |
| 21 | Требования к компоновке БМК: (указать размещение |  |  |  |
|  | дверей, дымовых труб на плане БМК относительно |  |  |  |
|  | отапливаемого объекта. Расстояния до инженерных |  |  |  |
|  | сетей, диаметры) |  |  |  |
| 22 | Особые требования, пожелания (марка насосов, ХВО, |  |  |  |
|  | цвет котельной, резервный источник отопления |  |  |  |
|  | котельной, охранная сигнализация и т.д.) |  |  |  |
| 23 | Предпочитаемая тепловая схема (отметить нужную или предложить свой вариант) ВНИМАНИЕ!!! Предложенные схемы являются базовыми и в зависимости от тех. задания и пожеланий Заказчика могут быть изменены или доукомплектоваными дополнительными компонентами. |  |  |  |

| 24 | Дополнительные требования |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 25 | Ф.И.О. ответственного лица |  |  |  |
| 26 | Контактный телефон |  |  |  |